微纳加工平台实验室日常安全行为纪律

一、基本纪律

- 实验室工作人员和访客必须遵守实验室的安全规定，服从管理人员的指导。

- 禁止在实验室吸烟、饮食或进行与实验无关的活动。

- 实验室内的物品应摆放整齐，禁止随意堆放或私自带出实验室。

- 实验室门应保持关闭状态，仅在必要情况下打开。

- 禁止擅自改动实验室的设备、电源和消防设施。

二、安全化学试剂

- 化学试剂应分类存放，标识清晰，避免混淆。

- 严禁未经授权擅自取用化学试剂，特别是易燃、易爆、有毒和有害化学品。

- 使用化学试剂时，必须佩戴适当的个人防护装备，如手套、护目镜等。

- 废弃化学品应按照相关规定妥善处理，不得随意倾倒或丢弃。

三、通风橱操作纪律

- 使用通风橱时，必须确保通风系统正常运行，且窗户保持关闭。

- 在通风橱内进行的实验应限制在规定的操作区域内，不得随意超出。

- 实验结束后，应及时关闭通风橱门和通风系统。

- 禁止在通风橱内放置与实验无关的物品。

四、设备工艺操作纪律

- 使用设备前，必须熟悉设备的操作规程和安全注意事项。

- 严禁未经培训或授权擅自操作设备。

- 在操作过程中，如发现设备故障或异常，应立即停止使用，并报告管理人员。

- 实验结束后，应按照规定的程序关闭设备，并确保设备处于安全状态。

五、设备预约操作纪律

- 需要使用设备的用户应提前预约，并按时到达实验室。

- 预约设备时，应提供详细的实验计划和所需设备清单。

- 如因故不能按时使用设备，应提前通知管理人员取消预约。

- 预约设备期间，应确保设备的完整性和清洁度，不得私自拆卸或损坏设备。

六、设备使用操作纪律

- 使用设备时，应按照操作规程正确操作，避免违规操作导致安全事故。

- 使用过程中，应注意观察设备的工作状态，如发现异常情况应及时停止使用并报告。

- 使用设备后，应及时清理设备周围的工作环境，保持实验室整洁。

- 禁止擅自拆卸、改装或挪用其他用户的设备。

以上纪律要求实验室工作人员和访客共同遵守，以确保实验室的安全和正常运行。如有违反，将视情节轻重给予相应的纪律处分。